政府采购

竞争性谈判文件

采购项目名称：湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目

委托代理编号：0623-2281N

采购人：湖南省司法厅

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

2022年11月

目录

第一章 谈判邀请	4

一、采购项目名称、编号	4

二、采购人的采购需求	4

三、供应商的资格要求	4

四、获取谈判文件的时间、地点及方式	5

五、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点	5

六、确认	5

七、询问及质疑	6

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法	6

九、其它补充事宜	6

附件：确认通知	7

第二章 谈判须知	8

第一节 谈判须知前附表	8

第二节 谈判须知正文	12

一、说明	12

二、谈判文件	13

三、响应文件	13

四、响应文件的递交	17

五、响应文件的评审与谈判	17

六、成交结果信息公布与授予合同	22

七、政府采购政策	23

八、其他规定	25

第三章 采购需求	26

第一节 采购清单一览表	26

第二节 技术要求	27

第四章 合同草案条款	38

第一节 合同协议书	38

1.项目信息	38

2.合同金额	38

3.履行合同的时间、地点及方式	38

4.付款	38

5.解决合同纠纷方式	39

6.组成合同的文件	39

7.合同生效	39

8.合同份数	39

第二节 政府采购合同通用条款	41

第三节 政府采购合同专用条款	47

第五章 响应文件组成	49

索引表 符合性审查索引表	51

一、谈判响应声明(格式)	52

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)	53

三、授权委托书(格式)	54

四、保证金	55

附件4-1 保函（格式）	55

五、报价表及报价文件(格式)	56

件5-1 报价表	56

附件5-2 分项报价说明	57

附件5-3 分项报价明细表	57

六、采购需求的响应	58

附件6-1 响应-览表	58

七、合同条款偏离表	59

八、采购需求偏离表	60

九、享受政府采购政策优惠的证明资料	61

附件9-1小型、微型企业声明函	61

附件9-2 残疾人福利性单位声明函	63

附件9-3 监狱企业证明资料	64

附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料	65

十、关于资格的说明(格式)	67

十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件	68

十二、代理服务费承诺书	70

十三、最终报价	71

第一章 谈判邀请

湖南省司法厅（采购人名称）的湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目(项目名称)进行竞争性谈判采购，现通过网上公开征集邀请供应商参加谈判采购活动。

一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称：湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目

2、招标代理编号：

3、采购项目预算：408800元，其中财政预算：0元

4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：/

5、合同定价方式：√固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

6、合同履行期限：详见采购需求

二、采购人的采购需求

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 最高限价 （元） | 代理服务收费 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目 | 详见采购需求 | 1套 | 408800 | 408800 | 4292 |

说明：

节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、节能环保产品、两型产品优先采购，享受加分或价格折扣。

2、中小企业生产的全部货物和提供的服务、工程优先采购，享受价格折扣。

3、专门面向中小企业采购：

设置企业规模为资格条件:

专门预留给：中型企业  小微企业监狱企业 福利性单位。

强制分包，大型企业中标应将不少于30%采购份额分包给中小企业。

三、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

3、本项目的特定资格要求：

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体响应。本次采购 不接受 (接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件：/。

8、采购项目的特定资格条件：所提供产品需提供原厂售后服务承诺函并加盖公章

四、获取谈判文件的时间、地点及方式

1、获本采购邀请供应商，请于2022年11月18日至2022年11月23日，每日上午8时至12时，下午14时至17时（北京时间），在长沙市湘府东路199号招标大厦1509室持法定代表人身份证明或授权委托书购买谈判文件。

2、谈判文件每套售价400元，售后不退。

五、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点

1、提交首次响应文件的截止时间：2022年11月24日09时 00分（北京时间）。

2、谈判时间：2022年11月24日 09时00分（北京时间）。

3、谈判地点：长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦3楼指定会议室。

六、确认

你单位收到本采购邀请后，请于2022年11月24日17时前，以书面形式确认是否参加谈判采购。

七、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采 购 人：湖南省司法厅

地 址：长沙市芙蓉区韶山北路5号

联 系 人：贺先生

电 话：0731-84586391

联系人：王先生

电话：0731-84586234

2、采购代理机构信息

（1）湖南省招标有限责任公司

（2）地 址：湖南省长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦

（3）联系人：刘鼎

（4）电 话：0731-84516475

（5）邮 编：410000

（6）电子邮箱：hnzb0005@163.com

2022年11月18日

附件：确认通知

确认通知

（采购人、采购代理机构）：

我单位已于年月日收到你单位年月日发出的（项目名称）谈判邀请，确认（参加/不参加）谈判采购。

特此确认。

单位名称（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表人）（签字或印章）：

年 月日

第二章 谈判须知

第一节 谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目 |
| 第1.2款 | 是否预留采购份额 | / |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 刘鼎 ,0731-84516475 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | （1）采购人：湖南省司法厅 （2）地 址：长沙市芙蓉区韶山北路5号 （3）联 系 人：贺先生，联系电话：0731-84586391 （4）联系人：王先生，联系电话：0731-84586234 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | - 湖南省招标有限责任公司 （2）地 址：湖南省长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦（3）联系人：刘鼎 （4）电 话：0731-84516475 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 详见“竞争性谈判邀请公告” |
| 第3.2款 | 是否接收联合体形式 | 不接受 |
| 第3.3款 | 供应商的邀请方式 | 采用下列方式之一： 通过发布邀请公告 □ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □ 采购人和评审专家分别书面推荐 |
| 第5.1款 | 现场勘察 | 本项目采购人不组织集中勘察，供应商可自行勘察，并承担相关的全部费用。 |
| 二、谈判文件 |  |  |
| 第6.3款 | 谈判文件的实质性变动内容 | □ 不变动 可能实质性变动内容，商务、技术、合同条款 |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第10.3款 | 采购项目预算 | 预算为 408800元。 本项目最高限价为：408800元。 各包供应商的报价不得超过各包的最高限价，否则，谈判小组将其作为不合格供应商处理 |
| 第10.6款 | 报价的其他要求 | 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为不合格供应商处理。 |
| 第11.1款 | 保证金 | 不要求提供 |
| 第12.1款 | 响应文件有效期 | 90日历天 |
| 第13.1款 | 分包 | 不允许分包 |
| 第14.2款 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子文档壹份（U盘形式，内容须可编辑，与正本一起密封）。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第15.2款 | 封套上应载明的信息 | 采购项目名称 政府采购编号： 委托代理编号： 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 供应商名称： |
| 第17.1款 | 响应文件的递交时间和地点 | 详见第一章“谈判邀请” |
| 五、响应文件的评审与谈判 |  |  |
| 第21.4款 | 谈判文件规定的实质性要求和条件 | / |
| 第27.2款 | 最后报价的算术修正 | 1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第33.1款 | 指定的媒体 | 湖南司法行政网（http://sft.hunan.gov.cn/）、湖南招标网（http://www.hnbidding.com/） |
| 第35.3款 | 履约担保 | 不需要提供。 |
| 七、政府采购政策 |  |  |
| 第37.3（1）项 | 小型、微型企业的价格折扣比例 | 本项目为非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： （1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％。 （2）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 |
| 第37.3（2）项 | 小型、微型企业参加联合体的价格折扣比例 | 供应商是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；联合体中有大中型企业也有小型、微型企业的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。 |
| 第37.7款 | 进口产品 | ☑ 本项目拒绝进口产品 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 代理服务费 | 本项目预算涵括招标代理服务费，由成交人按4292元支付代理服务费。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 一、多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法： 1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。 2、供应商享受支持小微企业发展、福利和监狱企业政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。 二、信用情况： 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目首次递交响应文件截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：查询后交由谈判小组评审。 |

第二节 谈判须知正文（本项目参照政府采购执行）

一、说明

1.适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则将被拒绝。

2.定义

2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。

2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

2.5进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。

3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

3.3采购人、采购代理机构通过发布竞争性谈判邀请公告（附录1）或竞争性谈判邀请函（附录2）邀请供应商参与谈判。供应商邀请方式见【谈判须知前附表】

3.4采购人、采购代理机构负责对参与谈判的供应商进行资格审查，并按照第一章的格式向通过资格审查的供应商发出“谈判邀请”。

4.参与谈判的费用

4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5.现场勘察

5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、谈判文件

6.谈判文件的组成

6.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 采购邀请

第二章 谈判须知

第三章 合同草案条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

7.谈判文件的澄清或者修改

7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

8.一般要求

8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。

8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。

9.响应文件的组成

9.1响应文件包括下列内容：

（1）谈判响应声明(格式)

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

（3）授权委托书(格式)

（4）保证金

（5）首次报价表及报价文件(格式)

（6）采购需求的响应

（7）合同条款偏离表

（8）采购需求偏离表

（9）享受政府采购政策优惠的证明资料

（10）关于资格的声明(格式)

（11）响应标的符合谈判文件规定的证明文件

（12）代理服务费承诺书

9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

#### 10.供应商的资格更新证明材料

10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。

11.报价要求

11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第三节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。

11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：

（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其它附加服务的费用。

（2）所有根据合同或其它原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。

（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。

（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。

11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见【谈判须知前附表】。

11.4供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。

12.保证金

12.1谈判文件要求供应商提交保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交响应文件的截止时间前提交保证金。保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。

12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

12.4保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。

12.5有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）谈判文件规定的其他情形。

13.响应文件有效期

12.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.分包

14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。

14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。

14.3享受中小企业扶持政策的供应商，不得分包给大型、中型企业。

14.4分包供应商不得再次分包。

15.响应文件的签署及规定

15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：二份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。

15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。

15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。

15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档为PDF和word格式（可不盖章），内容与纸质响应文件正本一致。

四、响应文件的递交

16.响应文件的密封和标记

16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。

16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。

16.3响应文件如果未按本章第15.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。

17.响应文件的补充、修改或者撤回

17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

18.响应文件的递交与接收

18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。

（1）项目名称、委托代理编号；

（2）供应商名称；

（3）响应文件送达时间、地址；

（4）响应文件密封情况；

（5）采购人、采购代理机构名称；

（6）采购人、采购代理机构接收人签字。

18.3采购人、采购代理机构在按本章第25.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

五、响应文件的评审与谈判

19.供应商资格复核

19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。

19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。

20.谈判小组

20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。

20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

21.谈判程序

21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。

21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

21.4谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

22.响应文件审查

22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。

22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；

（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；

（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；

（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。

22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。

22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。

23.澄清

23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.谈判的规定

24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。

24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

25.退出谈判

25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。

25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。

26.最后报价

26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。

（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；

（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。

26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。

27.异常报价

27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。

28.提出成交供应商

28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。

28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

28.4最后报价的评审

（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。

（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。

29.确定成交供应商

29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。

30.谈判的特殊情形

30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。

31.谈判终止

31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.重新评审

32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。

32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

33.保密及串通行为

33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

34.成交信息的公布与成交通知书

34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性磋商文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为１个工作日。

34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

34.3成交通知书是合同文件的组成部分。

#### 35.询问及质疑

35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。

35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

#### 36.履约担保

36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。

37.签订合同

37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

七、政府采购政策

#### 38.预留采购份额

38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：

（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。

（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。

（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

#### 39.强制采购

39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。

#### 40.优先采购

40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；

40.2对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录，实施政府优先采购的，评审时按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。

#### 41.价格评审优惠

41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；

41.2对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的全部货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；

41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。

#### 42.政府采购政策其他规定

42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。

42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。

42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。

42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项“优先采购”累加计算。

#### 43.供应商应提供的政府采购政策证明资料

43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。

（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 文件规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

#### 44. 融资、担保

44.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

### 八、其他规定

#### 45.其他规定

45.1合同价款支付

（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。

（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。

（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。

45.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。

第三章 采购需求

第一节 采购清单一览表

| 序号 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购项目预算 （元人民币） | 最高限价 （元） | 代理服务收费 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目 | 详见采购需求 | 1套 | 408800 | 408800 | 4292 |

注：1、“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。

2、服务项目的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3、供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

第二节 技术要求

一、项目概叙：根据厅机关防疫工作需求，需对厅机关安防监控平台进行升级改造。因工作需要，需对行政复议听证室、会议室采购两套音响设备并进行安装调试。因使用频繁，厅机关12楼会议室部分设备、线路、插口老化、损坏，严重影响日常使用，需进行提质改造。

二、采购服务需求

厅机关安防监控系统升级改造：

（一）现状及需求分析：

1系统现状

厅机关大院安防监控系统经过多年建设，基本已实现多维全覆盖。随着使用年限增加，使用场景与需求逐渐发送变化。特别当前新冠疫情频发，对人员流调、停车场事件回放等情况难以满足当前需求。根据厅党组统一部署要求，对厅机关大院视频监控系统进行升级改造，特制订此方案。

1需求分析

大院内监控主要由3个主要功能区域组成：办公大楼监控、停车场监控、大院周界监控。在原有监控系统基础上，进行优化、完善建设，更好满足最新需求。

本次对视频监控升级改造的建设主要包括以下几个方面：

1.1建立统一平台，将多个存放视频数据的NVR设备统一在一个平台，方便后续进行视频回放与管理，通过平台化简化日常使用；

1.2优化监控点，对年久失修、损坏、位置不佳的监控点进行更换和优化调整，为全域无死角提供有效保障；

1.3统一时钟，在省司法厅构建时间服务器，将所有监控设备的时钟源指向时间服务器，由时间服务器统一进行时间效验，确保监控、回放、录制时间统一性与准确性。

1.4存储扩容，当前安防监控系统有效存储时间低于30天，无法满足现在各类规范、标准要求，急需对现有视频存储进行扩容。延长视频监控存储时长。

（二）建设目标：

随着疫情防控及大院安全管控的需求，监控系统的使用、查看、回放等功能将加大使用，在满足基本安防工作需求的前提下，最大限度的辅助业务开展、提升服务质量。在对安防监控系统进行升级改造中要做到统一平台，统一操作、统一管理、简化操作。本次安全监控系统升级改造主要实现建立统一管控平台、完善与优化监控点位、建议统一的时间源和存储扩容四大块内容。

（三）总体思路及框架结构：

1、平台设计

目前监控系统采用的是大华摄像头与视频存储设备（NVR），因摄像头数量较多，视频监控存储较为分散，使用、维护、管理比较繁琐，为了进一步优化管理与使用，此次升级建设大华综合监控管理平台。

大华综合监控管理平台是大华软硬一体化产品，基于“All-In-One”理念，集主控，转发，存储，管理等功能于一身，具有建设成本低、部署运维简易、组合扩展灵活、性能高等特点。可以有效实现统一平台管理、统一平台操作、统一平台查看。

2、优化监控点位

通过前期对监控系统的巡查，因长期缺乏有效维护管理，部分点位的摄像头出现了损坏、故障、雪花屏、无网络信号等情况，需要进行有效更换。同时增加地下车库视频监控点位，确保地下车库人员与车辆安全。

| 序号 | 摄像头位置名称 | 枪机 | 半球 | 电梯机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼一楼西走廊 | 1 |  |  | 更换 |
| 2 | 办公楼一楼消防梯 |  | 1 |  | 更换 |
| 3 | 办公楼电梯一号 |  |  | 1 | 更换 |
| 4 | 1栋宿舍前 | 1 |  |  | 更换 |
| 5 | 食堂 | 1 |  |  | 更换 |
| 6 | 12348F4大门 |  | 1 |  | 更换 |
| 7 | 12348F |  | 1 |  | 更换 |
| 8 | 电梯1 （可能和办公楼电梯一号重复） |  |  | 1 | 更换 |
| 9 | 通道一（全黑有时间显示） | 1 |  |  | 更换 |
| 10 | 附属楼5楼电梯口（位置需调整） |  | 1 |  | 更换 |
| 11 | 附属楼5楼西走廊 | 1 |  |  | 更换 |
| 12 | 电梯3摄像头（雪花屏） |  |  | 1 | 更换 |
| 13 | 附属楼5层阅档室 |  | 1 |  | 更换 |
| 14 | 地下室车库出入口 | 2 |  |  | 增加 |
| 15 | 地下车库 | 5 |  |  | 增加 |
| 16 | 合计增加数量 | 12 | 6 | 3 |  |

3、构建统一时钟源

对大院视频监控查看，不同区域监视频画面时间存在差役，并且均与北京时间存在时差。为了进一步优化时间准确性的问题，构建统一时间服务，将所有摄像头时间与时间服务器进行主动同步，如此解决时间差异问题。

4、存储扩容

基于当前视频数据存储设备，已经实现存储资源满配的情况，视频监控存储时间都难以达到30天的情况，本次利用采购的综合监控管理平台服务器的16个硬盘槽位，满配8T硬盘，可有效增加128T存储空间，使视频监控存储时间达到40天。

5、设备清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪式摄像机 | 200万红外摄像头；分辨率：1920×1080视频帧率：25fps | 台 | 12 |
| 2 | 半球摄像机 | 200万红外摄像头；分辨率：1920×1080视频帧率：25fps | 台 | 9 |
| 3 | 企业级硬盘 | 8T硬盘 | 块 | 16 |
| 4 | 视频监控整合 监控平台 | 处理器≥4核CPU；硬盘槽位≥16个；电源功率：10W-200W； 设备类型包括：DVR、IPC、NVS、NVR；集主控，转发，存储，管理等功能于一身 | 台 | 1 |
| 5 | 电源线 | 3*1.5 | 米 | 1200 |
| 6 | 六类网线 |  | 箱 | 3 |
| 7 | 台式机 | I5处理器处；16G内存、256G SSD + 1THDD、27寸显示器 | 台 | 1 |
| 8 | 辅材 | 线管及辅材 | 批 | 1 |
| 9 | 施工费 | 摄像头安装、时间服务器调试、时间同步、摄像头点位移动服务 | 项 | 1 |

厅行政复议楼603与703会议系统:

(一)现状及需求分析：

1、现状：省司法厅行政复议楼604与703会议室现场情况如下：

根据现场调研情况，603与703为新装修会议室无会议系统，现阶段开会主要是靠人声，只是实现本地小范围会议，而且人声声压级低，距离讲话人远将听不清讲话内容，而且无视频会议设备，无法实现远程视频功能。

（二）需求分析：

结合当下疫情以及流媒体的发展，提高会议效率以及沟通能力，特将两间会议室改造成标准会议室，需要增加话筒、音响等会议系统。

本次对会议室改造的建设主要包括以下几个方面：

1、增加音箱话筒，实现本地会议扩声需求

2、话筒采用手拉手设计，可以实现摄像追踪。

（三）建设目标：

随着疫情防控以及案件审理的方式改变，结合数字法庭的设计方案，将两间会议室打造成本地会议及摄像追踪功能的会议室。

（四）总体思路及框架结构：

1、本地扩声

本地扩声实现声压级均衡、不啸叫、无杂音、拾音灵敏以及声音还原度高的声学要求，从而可以保证参会人员都可以清晰听到讲话人的声音。

2、摄像追踪

为了保证视频会议时对方可以清晰看到讲话人，加入支持摄像追踪的手拉手会议话筒，从而可以保证谁讲话，镜头就给谁的功能，方便后期升级数字法庭。

3、设备点位图：

4、系统结构图：

5、建设周期：

6、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 703会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | （1） 采用工程塑胶注塑而成 （2） 全天候设计，符合IP56国际标准和CE认证 （3） 定压/定阻模式快速切换 （4） 定压模式三种功率可供选择：20W/40W/80W （5） 频率范围（-10 dB）： ≥55 Hz - 20 KHz （6） 频率响应（±3 dB）： ≥60 Hz - 20 KHz （7） 灵敏度（1w @ 1m）： ≥89 dB | 4 | 只 |
| 2 | 纯后级功放 | （1） 高级环牛变压器供电,音色厚实温暖音域宽广 （2） 精心设计和调校的电路，保证了音色精准及细腻的表现 （3） Class AB功放输出类型 （4） 功放功率：8Ω立体声:≥350Wx2 4Ω立体声:≥550Wx2 8Ω桥接功率:≥1100W （5） 频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB （6） 总谐波失真: <0.05% （7） 信噪比: ≥96dB （8）阻尼系数:>300 （9）分离度:>60dB （10）输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选 | 2 | 台 |
| 3 | 视像跟踪 会议系统主机 | （1）采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能； （2）采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； （3）支持USB录音，高保真WAV格式输出； （4）同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元； （5）主机供电：AC110V-220V/50Hz； （6）频率响应：20Hz-20kHz； （7）信噪比：＞96dBA； （8）总谐波失真：＜0.05%； （9） 录音接口：USB； （10）话筒单元接口：DIN-8 x 4，RJ45 x 3； | 1 | 台 |
| 4 | 主席单元 | （1）会议系统主席单元，单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； （2）8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； （3）主席单元具有批准代表的发言申请功能； （4）主席单元不受发言人数限制、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能、一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 （5）工作电压:DC24V； （6）输入/输出：DIN-8P或CAT6； （7）输入：心形指向性驻极体； （8）灵敏度：-46 dBV/Pa； | 1 | 支 |
| 5 | 代表单元 | （1）会议系统主席单元，单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； （2）8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； （3）灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； （4）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况； （5）工作电压：DC24V； （6）输入/输出：DIN-8P或CAT6； （7）输入：心形指向性驻极体； （8）灵敏度：-46 dBV/Pa； | 9 | 支 |
| 6 | UHF无线 一拖二会议 麦克风 | （1）全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； （2）高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； （3）采用四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； （4）内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯 （5）主控机尺寸（L×W×H）：483mm x 235mm x 45.3mm； （6）频率范围:530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 无线话筒 （7）高科技金属面板设计，内置天线，整体新颖时尚¬庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态； （8）采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气； （9）话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； （10）工作电压:DC 3.7V -- 4.5V； （11）消耗功率:待机:≦350mW, 讲话状态:≦620mW； | 1 | 套 |
| 7 | 8*8数字音频处理器 | （1）模拟输入通道：8 （2）模拟输出通道：8 （3）处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； （4）DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; （5）采样率:48 kHz，± 100 ppm; （6）总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； （7）独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; （8）噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB | 1 | 台 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | （1）显示采用分辨率为144×32的汉字显示屏，LCD屏显示7段输入精确数字电平表及编辑状态； （2）可任意对每通道24个滤波器编辑固定和动态反馈点数量进行全自动窄带陷波式反馈抑制，能有效地抑制各种环境下的啸叫问题； （3）输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输入接口(每组数字口传输两路音频信号)； （4）输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输出接口(每组数字口传输两路音频信号)； （5）输入阻抗：平衡20KΩ； （6）输出阻抗：平衡100Ω； （7）共模拟制比：>70dB（1KHz）； （8）输入范围：≤+25dBu； （9）频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）； | 1 | 台 |
| 9 | 8路电源时序器 | （1）一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； （2）可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； （3）内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； （4）通道数量：8路； （5）单路最大输出电流：10A； （6）辅助电源输出：10A； （7）工作电压：180V-240V； | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 喇叭线，音频连接线等 | 1 | 套 |
| 11 | 机柜 | 600*600*1200 | 1 | 个 |
| 12 | 施工安装调试 |  | 1 | 项 |
| 603会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议音箱 | （1） 采用工程塑胶注塑而成 （2） 全天候设计，符合IP56国际标准和CE认证 （3） 定压/定阻模式快速切换 （4） 定压模式三种功率可供选择：20W/40W/80W （5） 频率范围（-10 dB）： ≥55 Hz - 20 KHz （6） 频率响应（±3 dB）： ≥60 Hz - 20 KHz （7） 灵敏度（1w @ 1m）： ≥89 dB | 4 | 只 |
| 2 | 纯后级功放 | （1） 高级环牛变压器供电,音色厚实温暖音域宽广 （2） 精心设计和调校的电路，保证了音色精准及细腻的表现 （3） Class AB功放输出类型 （4） 功放功率：8Ω立体声:≥350Wx2 4Ω立体声:≥550Wx2 8Ω桥接功率:≥1100W （5） 频率响应: 20Hz-20kHz, ±0.5dB （6） 总谐波失真: <0.05% （7） 信噪比: ≥96dB （8）阻尼系数:>300 （9）分离度:>60dB （10）输入灵敏度:0.775v/1.0v/32dB可选 | 2 | 台 |
| 3 | 视像跟踪 会议系统主机 | （1）采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能； （2）采用3.5寸全视角IPS电容显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； （3）支持USB录音，高保真WAV格式输出； （4）同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元； （5）主机供电：AC110V-220V/50Hz； （6）频率响应：20Hz-20kHz； （7）信噪比：＞96dBA； （8）总谐波失真：＜0.05%； （9） 录音接口：USB； （10）话筒单元接口：DIN-8 x 4，RJ45 x 3； | 1 | 台 |
| 4 | 主席单元 | （1）会议系统主席单元，单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； （2）8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； （3）主席单元具有批准代表的发言申请功能； （4）主席单元不受发言人数限制、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能、一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 （5）工作电压:DC24V； （6）输入/输出：DIN-8P或CAT6； （7）输入：心形指向性驻极体； （8）灵敏度：-46 dBV/Pa； | 1 | 支 |
| 5 | 代表单元 | （1）会议系统主席单元，单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围； （2）8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； （3）灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色； （4）2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况； （5）工作电压：DC24V； （6）输入/输出：DIN-8P或CAT6； （7）输入：心形指向性驻极体； （8）灵敏度：-46 dBV/Pa； | 7 | 支 |
| 6 | UHF无线 一拖二会议 麦克风 | （1）全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰； （2）高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单； （3）采用四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； （4）内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯 （5）主控机尺寸（L×W×H）：483mm x 235mm x 45.3mm； （6）频率范围:530-670MHz（可以根据需要更改频段）； 无线话筒 （7）高科技金属面板设计，内置天线，整体新颖时尚¬庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态； （8）采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气； （9）话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； （10）工作电压:DC 3.7V -- 4.5V； （11）消耗功率:待机:≦350mW, 讲话状态:≦620mW； | 1 | 套 |
| 7 | 8*8数字音频处理器 | （1）模拟输入通道：8 （2）模拟输出通道：8 （3）处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； （4）DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; （5）采样率:48 kHz，± 100 ppm; （6）总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； （7）独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; （8）噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB | 1 | 台 |
| 8 | 数字反馈抑制器 | （1）显示采用分辨率为144×32的汉字显示屏，LCD屏显示7段输入精确数字电平表及编辑状态； （2）可任意对每通道24个滤波器编辑固定和动态反馈点数量进行全自动窄带陷波式反馈抑制，能有效地抑制各种环境下的啸叫问题； （3）输入通道及插座：2路X L R母座模拟输入/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输入接口(每组数字口传输两路音频信号)； （4）输出通道及插座：2路X L R公座模拟输出/ 1组立体声同轴/光纤/ A E S数字信号输出接口(每组数字口传输两路音频信号)； （5）输入阻抗：平衡20KΩ； （6）输出阻抗：平衡100Ω； （7）共模拟制比：>70dB（1KHz）； （8）输入范围：≤+25dBu； （9）频率响应:20Hz-20KHz （-0.5dB）； | 1 | 台 |
| 9 | 8路电源时序器 | （1）一款具有实用功能的8路电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口； （2）可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口； （3）内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； （4）通道数量：8路； （5）单路最大输出电流：10A； （6）辅助电源输出：10A； （7）工作电压：180V-240V； | 1 | 台 |
| 10 | 辅材 | 喇叭线，音频连接线等 | 1 | 套 |
| 11 | 机柜 | 600*600*1200 | 1 | 个 |
| 12 | 施工安装调试 |  | 1 | 项 |

湖南省司法厅12楼会议室升级改造：

（一）现状及问题

1、现状

目前，厅机关12楼大会议系统已使用超过7年，话筒、调音台等音频设备时常出现卡顿、杂音等情况，且主席台接口、线路老化、话筒拾音距离过近，系统目前已无法有效满足会议保障要求，需进行升级改造。通过本次升级改造，是在现有的设备基础上，替换升级一些需要淘汰的设备，对现有的系统架构不做任何改变，保留一些现有的设备，从而可以在有限的资金范围内实现最大的效果改变

2、主要问题

问题1：话筒拾音距离过近，声压级不够，声音失真，偶尔会有杂音。

原因分析：经检查，会场音箱效果正常。问题是因为话筒灵敏度不够，无法满足在距离话筒10公分以上的收音距离，且现场未配备反馈抑制器，容易造成啸叫及声音失真。

问题2：原有中控系统不稳定，控制器已经电池鼓包。

原因分析：经检查，原有的中控主机已经老化，且控制器因为时间问题，电池老化、鼓包，存在严重的安全隐患。

问题3：现场地插模块凸起、掉落

原因分析：原有主席台等地面插板已严重磨损，接口老化经常失效。

（二）总体思路及改造内容

1、总体思想

1.1跟换手拉手会议话筒，可以实现摄像追踪。

1.2增加反馈抑制器，提高话筒灵敏度，增加话筒拾音距离。

1.3更换音频处理器，现场重新调音，提升音箱效果。

1.4更换中控主机，重新进行中控调试。

1.5地插模块进行更换。

2、改造主要内容

会议音频系统：本次改造将整体采用手拉手会议系统，有效控制在线发言话筒数量及传输通道。话筒采用短杆话筒，增加拾音距离，提升话筒美观。

升级更换调音台、音频处理器及软件、反馈抑制器，对输入输出声音进行降噪，拓扑图如下：

中控系统：采购控制系统，主要用于对会议室各种电气设备进行统一控制、管理，包括：照明、窗帘、投影机屏幕、音响系统、视频系统等。

地插及线路：十二楼会议室原地插及线路已经出现明显老化、损坏，已经严重影响日常正常使用。原有地插分布较为散乱、不规整。本次将对地插进行整提改造，通过重新开槽，深埋地插盒，有序整理零散的地插，并对线路模块进行重新整理。恢复各地插模块功能，提升整体美观。设计图如下：

设备间优化调整：优化空间布局，将操作台显示器上墙；升级操作电脑；更换静电地板；增加空调系统；整理线路等。

（三）建设周期：

（四）设备清单：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24路两编组模拟调音台 | 1.不少于24通道线路/麦克风输入，支持每一路独立幻象供电； 2.不少于两路主输出，两路编组输出，两路AUX辅助输出； 3.内置不低于100种DSP数字效果； 4.每麦克输入内置高品质前置放大器 5.每输入通道支持不少于3段均衡调节； 6.两路AUX发送全部可切换到推子前或推子后； 7.频率响应：≥30Hz－20KHz ； 8.总谐波失真和噪声：<0.007% | 1 | 台 |
| 2 | 视讯数字音频处理器（8in8out) | 1.8路平衡式话筒/线路输入,支持48V幻象供电,0~54dB增益,6dB步进； 2.8路平衡式线路输出； 3.采样率:48kHz； 4.采用工业级嵌入式架构，工作稳定，可靠性高； 5.输入每通道处理功能：前置放大器、扩展器、压缩器、7段动态均衡器，自动增益、延时器； 6.输出每通道处理功能：音箱管理器(10段动态均衡器、延时器、高低通滤波器)、限幅器； | 1 | 台 |
| 3 | 多功能音频处理器控制软件 | 1.配合数字音频处理器使用； 2.扩展器功能：设置音频扩展参数，包括阈值、比率、启动时间、恢复时间、直通； 3.均衡器功能：设置音频均衡参数，包括频率、增益、带宽、类型、全部直通、段直通； 4.限幅器功能：设置音频限幅参数，包括阈值、恢复时间、直通； 5.延时器功能：设置声音输出延迟参数信息； 6.AEC功能：进行回声消除操作； | 1 | 套 |
| 4 | 手拉手会讨主机 | 1.符合IEC60914国际标准； 2.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫； 3.系统主机具备三路8芯会议单元输出接口，单路标准挂载单元数量为30个，单台最多可挂载90个会议单元，最远线路长度可高达100米； 4.配合会议扩展主机，系统可扩展1024台单元； 5.主机采用LCD液晶显示器，可调制各类音视频设置，可实时显示话筒状态； 6.频率响应:80-18000 Hz； 7.信噪比: 话筒：≥60 dB, 线路：≥70 dB； 8.动态范围:>90 dB； 9.频道串音:>80 dB； 10.功率:<100 W。 | 1 | 台 |
| 5 | 短杆式麦克风主席单元 | 1.超指向型短杆话筒，话筒杆长度：约210mm； 2.背极式拾音器灵敏度高，频响宽，音质清晰，拾音距离可达50cm； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.主席话筒优先键按下，代表话筒自动关闭； 6.主席话筒不受限制，可任意串接在系统中，控制代表话筒； 7.灵敏度：-36dB±3dB； 8.频率响应：20Hz–20000Hz； 9.最大声压级：136dB SPL@1kHz±； 10.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 1 | 只 |
| 6 | 短杆式麦克风代表单元 | 1.超指向型短杆话筒，话筒杆长度：约210mm； 2.背极式拾音器灵敏度高，频响宽，音质清晰，拾音距离可达50cm； 3.内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止声音回输； 4.超强的抗手机RF干扰性； 5.灵敏度：-36dB±3dB； 6.频率响应：20Hz–20000Hz； 7.最大声压级：136dB SPL@1kHz±； 8.非线性失真(THD)：<0.3%。 | 11 | 只 |
| 7 | 系统延长线 | 主机连接话筒8芯延长线，双重屏蔽抗干扰专用线，30米 | 1 | 根 |
| 8 | 智能环境控制主机 | 1.8*隔离低压继电器(常开触点)30VDC/AC1A； 2.8*可编程数字I/O输入； 3.8*红外或单向RS-232串行通讯口； 4.8*7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口； 5.1*RJ4510M/100M以太网接口； 6.1*USB接口； 7.1*RES系统预留调试接口； | 1 | 台 |
| 9 | 反馈抑制器 | 1.标准1U机箱，方便安装； 2.可有效提升拾音灵敏度，有效距离可达70CM以上； 3.自带约12dB环境降噪，系统具有极低的底噪； 4.额定电压: 220V±10% 50Hz； 5.频率响应: 100Hz~16KHz； 6.失真: ＜1% @ 1KHz（反馈关闭情况下）； 7.信噪比: ＞90dB； 8.6.3不平衡输入阻抗：1KΩ； 9.莲花不平衡输入阻抗：10KΩ； 10.卡隆平衡输入阻抗：1KΩ； | 2 | 台 |
| 10 | 八路时序电源控制接口机 | - 最大输入电流：60A； - 单路最大输出电流：30A； - 工作电压 ：220V/50-60Hz； - 每一路功率：最大可达2000W； - 插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装； - 每一路开关间隔时间：1秒，每一路带指示灯； - 电路板线路：采用高纯度锡，高端分流技术，经强化加粗处理，防涌浪保护； - 变压器：A&C原厂正品； - 具有电压显示表； | 3 | 台 |
| 11 | 电子水墨屏 | 双面显示、内容自定义 ：自定义控制桌牌双面显示内容；自带电池；支持至少3种色彩显示；支持蓝牙或无线。 批量/单独下载、一键导入： 参会人员名单一键导入、批量关联、选位、导入，支持资料批量下载、批量下发。 语言变换 ：可设置中英文界面显示。 设备管理： 实时监测和查看基站设备和桌牌状态、是否在线。 权限管理 ：支持新增多个管理员、设置多种不同管理权限、自由设置权限菜单项、管理员角色名称和类别描述。 | 11 | 个 |
| 12 | 蓝牙网关 | 辐射半径10-15米。 （蓝牙网关作用：收发电子桌牌信号，无需外网）手机APP支持安卓系统批量改。 | 1 | 个 |
| 13 | 编程服务 | 根据用户需求进行现场编程 | 1 | 套 |
| 14 | 地插底盒 | 地插底盒及开槽 | 3 | 个 |
| 15 | 地插与模块 | 地插与模块 | 20 | 个 |
| 16 | 操作台终端 | 提供操作台终端电脑一台 | 1 | 台 |
| 17 | 中控平板 | 提供一台中控平板 | 1 | 台 |
| 18 | 操作台升级 | 对操作台硬件进行整体改造 包括桌子、操作台显示器14寸-32寸平板电视壁挂架 | 1 | 台 |
| 19 | 三角移动支架 | 落地式移动三角支架 | 3 | 幅 |
| 20 | 调音台落地支架 | 24路调音台定制 | 1 | 幅 |
| 21 | 空调 | 1.25匹，含铜管 | 1 | 台 |
| 22 | 门禁系统 | 含人脸识别、锁、出门开关 | 1 | 套 |
| 23 | 静电地板 | 更换静电地板 | 6 | 平方 |
| 24 | 线路整理 | 对操作间设备线路进行整理 | 1 | 项 |
| 25 | 耗材 | 项目实施过程中包含所需耗材 | 1 | 项 |
| 26 | 安装调试 | 包含设备安装，音响接口重做，信号接口重做 | 1 | 套 |

三、履行合同的时间、地点及方式：

2022年11-12月；地点：湖南省司法厅；方式：采购人指定地点提供服务。

四、付款方式：

项目验收通过后15个工作日内支付合同金额的95%，1年质保期满后15个工作日内支付合同金额的5%。

五、售后服务要求：

质保期内提供7x24小时电话技术支持，电话支持无法解决故障时，工作日4个小时内派技术员上门服务，非工作日8个小时内上门服务。

供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第四章 合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：湖南省司法厅（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目

（2）项目内容：         详见采购需求

（3）项目负责人： 详见谈判须知第2.2款           。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式： 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。

地点：

方式：

4.付款

1、。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同

（6）谈判文件

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自生效。

8.合同份数

本合同一式份，采购人执份，供应商执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：         法定代表人：

委托代理人：         委托代理人：

电      话：         电      话：

传      真：         传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据谈判文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24合同生效

24.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

25.附则

25.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

第三节 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 采购人名称：湖南省司法厅 采购人地址：长沙市芙蓉区韶山北路5号 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点。 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、 地点及方式 | 交货时间： 2022年11-12月 交货方式： 采购人指定地点提供服务。 |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 按照第三章采购需求中规定的效期。供应商负责将交付成果以合同规定方式提供给采购人，由采购人组织验收。 |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 质保期内提供7x24小时电话技术支持，电话支持无法解决故障时，工作日4个小时内派技术员上门服务，非工作日8个小时内上门服务。 |
| 本章第二节 第13款 | 合同价款支付 方式和条件 | - 支付方式： 项目验收通过后15个工作日内支付合同金额的95%，1年质保期满后15个工作日内支付合同金额的5。 2、付款单位：湖南省司法厅 3、支付程序：/。 |
| 本章第二节 第14.2（5）项 | 伴随服务 | 详见第三章“采购需求” |
| 本章第二节 第21.2款 | 解决争议 的方式 | 诉讼，向甲方所在地人民法院 |
| 本章第二节 第25.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商解决 |

第五章 响应文件组成

目录

供应商的响应文件应包含以下部分：

一、谈判响应声明(格式)

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

三、授权委托书(格式)

四、保证金

五、报价表及报价文件(格式)

六、采购需求响应

七、合同条款偏离表

八、采购需求偏离表

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

十、关于资格的声明(格式)

十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

十二、代理服务费承诺书

十三、最终报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称: 湖南省司法厅厅机关安防监控升级改造、行政复议办公室业务用房音响采购安装、厅机关12楼大会议室升级改造项目

采   购   人：湖南省司法厅

委托代理编号:

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

供应商

年  月  日

索引表 符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 谈判文件条款号 | 审查内容及标准 | 响应文件及证明材料 | 响应文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、谈判响应声明(格式)

致 (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（委托代理编号：），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本份；响应文件电子文档：二份，参加采购项目第包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：；邮编： ；电话：；电子邮箱： 。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

姓名：性别：年龄：职务：系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：年月日

三、授权委托书(格式)

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

| 身份证（正面）复印件 | 身份证（反面）复印件 |
| --- | --- |

注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

四、保证金

本项目不需要提供保证金

附件4-1 保函（格式）

本项目不需要提供保函

五、报价表及报价文件(格式)

件5-1 报价表

报价表

委托代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包号：__    ________                               包名称：__    ________

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：__ _______（人民币元） 大写金额：__ _______（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：_

日期：年月日

附件5-2 分项报价说明

分项报价说明

备注：1、供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

附件5-3 分项报价明细表

分项报价明细表

委托代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包号：__    ________                               包名称：__    ________

| 分项项目名称 |  | 规格型号 （或项目特征描述） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

六、采购需求的响应

编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月日

附件6-1 响应-览表

响应-览表

| 包号 | 包名称 | 分项项目名称 （条目号/品目名称） | 主要技术参数或规格 | 数量 （台套） | 交货 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 时间 | 地点 |  |  |

七、合同条款偏离表

委托代理编号:            项目名称：____            ______

包           号：__    ________                     包名称：___          _______

| 序号 | 谈判文件章节条款号 | 谈判文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。 |  |

备注：（1）供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；

（2）供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月      _日

九、享受政府采购政策优惠的证明资料

供应商符合第二章第二节第37条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。否则，评审时不予以考虑。

附件9-1小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：：

附页1 价格评审优惠货物清单

价格评审优惠货物清单

委托代理编号：__    ________                       项目名称：____            ______

包       号：__    ________                        包名称：___          _______

| 以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 小计 | / |  |  | / | / | / |

说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件9-1、附件9-2、附件9-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期：年月日

附件9-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第二章规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。并在本章《价格评审优惠货物清单》和《优先采购产品清单》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购品目清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购品目清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页2 优先采购产品清单

优先采购产品清单（不适用）

委托代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______

包       号：__    ________                      包名称：___          _______

| 以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 价格（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |
| 小计 | / |  |  | / | / |

说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：

日期：年月日

十、关于资格的说明(格式)

附件 供应商的资格条件更新材料(如有提供)

供应商的资格条件更新材料

说明：根据谈判文件第二章第二节第18.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。

十一、响应标的符合谈判文件规定的证明文件

备注：提供第三章规定的证明材料复印件。

十二、供应商认为需提供的其他资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：

（1）谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；

（2）谈判文件要求的其他相关资料。

十三、代理服务费承诺书

致（采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，委托代理编号：）政府采购活动中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5 个工作日内，按谈判文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：年月_日

十四、最终报价

委托代理编号：项目名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：（人民币元） 大写金额：（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：（1）本表须按包填写，一个“包号”一份。